ZAPYTANIE OFERTOWE

7 Szpital Marynarki Wojennej zwraca się z prośbą o złożenie wiążącej oferty na: „Rozbiórka budynku nr 9 w 7 Szpitalu Marynarki Wojennej w Gdańsku”, zgodnie z „Projektem budowlanym rozbiórki budynku z inwentaryzacją” z uwzględnieniem następujących elementów (opis przedmiotu zamówienia):

Przedmiot zamówienia obejmuje:

  - Przedmiotem zamówienia jest rozbiórka budynku nr 9 wraz z uprzątnięciem i utylizacją materiałów pochodzących z rozbiórki wyżej wymienionego budynku.

  - Rozbiórkę należy prowadzić zgodnie z Projektem budowlanym stanowiącym załącznik nr 5 do specyfikacji zamówienia – „Projekt budowlany rozbiórki budynku wraz z inwentaryzacją” – spakowany katalog plików.

  - Rozbiórka budynku będzie prowadzona na podstawie „Decyzji wydanej przez Wojewodę Pomorskiego Nr WI-II.7841.2.6.8.2014.MH z dnia 02.09.2014 r.”.

  - Rozbiórka budynku będzie prowadzona na podstawie „Decyzji Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Nr ZN.5142.356.2014.IKo z dnia 04.07.2014r.”. W Decyzji tej Konserwator zastrzegł sobie demontaż z ww. budynku zadaszenia i osłony wejścia głównego wraz z balustradą balkonu. Ponadto Konserwator nakazał demontaż części stelaży markiz znajdujących się na budynku. Do obowiązków Wykonawcy będzie należało zdemontowanie ww. elementów i przekazanie Zamawiającemu celem ich zabezpieczenia.

  - Wykonawca jest zobowiązany zgodnie z ww. Decyzjami, do wyznaczenia Kierownika budowy ze stosownymi uprawnieniami, który obowiązany jest prowadzić Dziennik rozbiórki oraz umieścić na rozbiórce w widocznym miejscu tablicę informacyjną oraz ogłoszenie zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia.

  - Zakres robót do wykonania obejmuje:

- wykonanie ogrodzenia zabezpieczającego teren rozbiórki;

- rozbiórkę budynku Nr 9 wolnostojącego dwukondygnacyjnego, całościowo podpiwniczonego ze wszystkimi instalacjami;

- rozbiórkę i demontaż zewnętrznych instalacji związanych z budynkami;

- usunięcie i wywiezienie zalegających na terenie rozbieranego budynku śmieci 
i innych nieczystości;

- wywiezienie materiału rozbiórkowego i zagospodarowanie we własnym zakresie materiału z odzysku;

- zasypanie wykopów po rozebraniu fundamentów gruntem mineralnym bez zanieczyszczeń;

- uporządkowanie, oczyszczenie i wyrównanie terenu po zakończeniu robót;

- utwardzenie terenu;

Wykonawca jest zobowiązany zgodnie z ww. Decyzjami, do wyznaczenia Kierownika budowy ze stosownymi uprawnieniami, który obowiązany jest prowadzić Dziennik rozbiórki oraz umieścić na rozbiórce w widocznym miejscu tablicę informacyjną oraz ogłoszenie zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia.

UWAGA !!!

ZAPŁATA ZA WYKONANĄ PRACE ROZBIÓRKOWĄ, BĘDZIE REALIZOWANA W TRZECH TURACH W 2015r. – PROPORCJONALNIE W DRUGIM, TRZECIM I CZWARTYM KWARTALE!

Szczegółowych informacji dotyczących ww. zapytania ofertowego wraz z możliwą wizją lokalną udziela Wojciech BARAŃSKI tel. 697 077 119.

Planowany okres realizacji zamówienia 20.10.2014 – 31.12.2014 r.

Ofertę należy złożyć w Kancelarii jawnej 7 SZPITALA MARYNARKI WOJENNEJ Z PRZYCHODNIĄ SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ IMIENIA KONTRADMIRAŁA PROFESORA WIESŁAWA ŁASIŃSKIEGO W GDAŃSKU, ul. Polanki 117, 80-305  Gdańsk w terminie do dnia 14.10.2014 r., godz. 09:30.

Zamknięte opakowanie zewnętrzne zawierające ofertę wykonawcy winno być opisane:

Rozbiórka budynku nr 9 (39/2014)

Nie otwierać przed (14.10.2014 r. godz. 09:45)

Na kopercie należy ponadto umieścić nazwę i adres Wykonawcy.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 14.10.2014 r. o godz. 09:45 w pokoju Działu Technicznego budynku Logistyki 7 SZPITALA MARYNARKI WOJENNEJ Z PRZYCHODNIĄ SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ IMIENIA KONTRADMIRAŁA PROFESORA WIESŁAWA ŁASIŃSKIEGO W GDAŃSKU, ul. Polanki 117, 80-305 Gdańsk.

Prosimy o podanie: ceny jednostkowej netto, wartości netto, stawki VAT, wartość brutto, oświadczenia o zapoznaniu się opisem przedmiotu zamówienia. Umowa zostanie podpisana z oferentem, który przedstawi najkorzystniejszą cenowo ofertę.

KOMENDANT

7 Szpitala Marynarki Wojennej

z Przychodnią nr 1534 SP ZOZ

/-/ kmdr dr n. med. Dariusz Juszczak